## Blad1
METERKAST NIEUW
Groepen | Zekert af:
L1 | Aardlek tbv groep 1 + 4
1 | reserve
2 | Wasmachine – 1e verdieping waskamer (nieuwe groep) (+ brand melder)
3 | Schuur (Tuinverlichting + waterpomp, en de schuur etc)
4 | Schuur extra groep (Zonnepanelen) (oude wasmachine)
L2 | Aardlek tbv groep 5 + 8
5 | Keuken – Inductie unit (2 groepen) (Kabel 5x 2,5 mm2) (nieuwe groep)
6 | Keuken – Inductie unit (zie 7) (nieuwe groep)
7 | Keuken Vaatwasser (nieuwe groep)
8 | Keuken Combi magnetron (nieuwe groep)
L3 | Aardlek tbv groep 9 +12
9 | Keuken Stoomoven (nieuwe groep)
10 | reserve
11 | Droger – 1e verdieping waskamer (nieuwe groep)
12 | 1e Verdieping – Sauna (nieuwe groep)
13 | Buitenverlichting huisnummer + zijkant huis
1e verdieping – Overloop (+ brand melder)
1e Verdieping – Waskamer
1e Verdieping – Knutselkamer
1e Verdieping – (oude badkamer)
2e Verdieping – Zolder (+ brand melder)
14 | Begane grond – W.C.
Begane grond – Kelder
Begane grond – Gang (+ brand melder)
Begane grond – Huiskamer
Keuken (verlichting)
C.V. (Kelder) (was groep 6)